Chojnów,dnia 06.05.2010r.

W odpowiedzi na pytania :

1. czy do każdego okna należy liczyć nawiewniki, jeśli nie to w jakiej ilości i jakiego typu mają być: listwy wentylacyjne, nawiewniki ciśnieniowe czy może nawiewniki higrosterowane

2. w specyfikacji jest mowa o profilu 3 komorowym, obecnym standardem w mieszkaniach jest profil 5-komorowy. Czy jest to błąd?, czy faktycznie stosować profil 3 komorowy

3. na rysunkach są podziały, nie ma natomiast ani słowa o tym czy są to okna jednoskrzydłowe czy więcej. Czy możemy np. przy ul. Kolejowej 14/6 zaproponować okno 1-skrzydłowe ze słupkiem poziomym, lub np. ul Kolejowa 11/1 2 sztuki okien 110x195. Przy tym wymiarze najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest okno jedno skrzydłowe ze słupkiem poziomym i pionowym

informujemy:

Ad. 1

Nawiewniki  należy wycenić do okien w pomieszczeniach kuchennych.

Należy brać pod uwagę nawiewniki higrosterowane.

Ad.2

W ofercie zaproponować okna o profilu 3 komorowym. Zamawiający dopuszcza możliwość

złożenia ofert na okna 5 komorowe pod warunkiem ,że ceny są porównywalne z cenami okien 3 komorowych.

Ad.3

W załączniku nr 1 zgodnie z opisem pod tabelą rysunków tj.

Kolumna  nr 7 zawiera informacje n/t podziałów istniejących okien na kwatery.

Sporządzając ofertę należy:

·	W przypadku okien jednopłaszczyznowych określić cenę okna uchylno-rozwieralnego.

·	W pozostałych przypadkach /dwu i trzy skrzydłowe/ 1 (jedno) skrzydło uchylno-rozwieralne, a pozostałe skrzydła rozwieralne.

Okna PCV powinny być o tych samych wymiarach i podziałach jak istniejące.

Ponadto zgodnie ze SIWZ przed przystąpieniem do  sporządzenia oferty należy  przeprowadzić przegląd okien.

Sporządzając ofertę należy :

uwzględnić usytuowanie okien  w budynku /tj. od podwórza i od ulicy/ i dopasować podziały okien na kwatery- do starych okien drewnianych i już wymienionych okien.

Podkreślamy, że stolarka  ujęta do wymiany jest stolarka nietypową i dlatego Zamawiający podkreślił w SIWZ, że  przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd okien uwzględniając nasze uwagi dotyczące usytuowania okien.

Na rysunkach zaznaczono kwatery jakie należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.