SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.

REMONT  DACHU  CERAMICZNO-PAPOWEGO  W BUDYNKU  MIESZKALNO

- USŁUGOWYM

PRZY ULICY  KOŚCIUSZKI  1   W CHOJNOWIE.

Zatwierdzam:

Dyrektor  ChZGKiM

inż. Edward Kośnik

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.	Zamawiający :

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości – ul. Kościuszki  1 w Chojnowie

reprezentowana przez:

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej

59-225 C h o j n ó w

ul. Michała Drzymały  nr 30

tel. 0-76  81-88-370   lub   0-76  81-88-371

fax  0-76  81-88-372

e-mail:  zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

2.Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej,drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu

(z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie)

3. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z Wykonawcami:      Weronika Grzywacz  tel. 76 81 88 370 ,76 81 88 371  /wewn.16/

pokój nr 5

Elżbieta Żółkiewicz    tel. 76 81 88 370 ,76 81 88 371  /wewn.16/

pokój nr 5

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Remont  dachu  ceramiczno-papowego w budynku  mieszkalno – usługowym  przy  ulicy  Kościuszki  1  w Chojnowie.

/ zakres i obmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ/

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy przeprowadzić przegląd pokrycia dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie szczelności pokrycia.

Rodzaj papy, sposób wykonania oraz zastosowanie zabezpieczenia dobrać odpowiednio do wykonywanych robót , ze szczególnym zabezpieczeniem ppoż.

Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz uporządkowania terenu po wykonaniu prac /łącznie z wywozem gruzu/.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CPV  /Wspólny Słownik Zamówień/

45000000-7   Roboty budowlane

III. WYMAGANE  DOKUMENTY  JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.

2. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3.Wykaz wykonywanych podobnych  prac  z okresu ostatnich trzech lat

załącznik nr 5 do SIWZ

4.Oświadczenie, że  wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania   na podstawie

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ/

5.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wskazanych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych /na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ/

6.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

IV.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a/ wypełniony formularz oferty /stanowiący załącznik nr  2 do SIWZ/

2.   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3.   Sposób przygotowania oferty:

a/ Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez

osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy

w tym postępowaniu .

c/ Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób

zapobiegający jej dekompletacji.

d/ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4. Opakowanie i oznakowanie ofert:

a/ Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego

sekretariat  IIp, ul.  Drzymały 30

b/ Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona napisem:

„ Oferta – remont  dachu ceramiczno-papowego   w budynku mieszkalno-usługowym

przy  ulicy Kościuszki  1  w Chojnowie.”

c/  Na kopercie wewnętrznej należy dodatkowo podać nazwę oferenta oraz dokładny

adres siedziby oferenta.

V.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.  TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia:                      do 15-09-2010r.

VII.    OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Cena powinna być podana:

a/  cyfrowo i słownie w złotych polskich

b/  zgodnie z formularzem oferty zał. nr 2 do SIWZ, tj.: cena netto, podatek VAT ,cena brutto

Uwaga! Powierzchnia lokali usługowych nie przekracza 50% powierzchni całkowitej w budynku

2.Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie

z zasadami określonymi w art.87 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych

3.Zamawiajcy wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego wykonawcy

okoliczności wskazane w art.24 Ustawy.

4.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek

określonych w art. 89 Ustawy.

5.Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny.

6.Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji

przedmiotu zamówienia

VIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ  ICH  ZNACZENIE

W odniesieniu do ofert nie odrzuconych komisja oddzielnie dokona oceny ofert na podstawie kryteriów

Cena                     brutto                                             100   %

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

ocena= /(Cn : Cb) x 100/ x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

Jeżeli zostaną  złożone  oferty o takiej samej cenie  Zamawiający , na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy

wezwie Wykonawców, którzy złożyli  oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego

ofert dodatkowych spełniających wymagania określone w art.91 ust. 6 Ustawy.

IX. SPOSÓB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA:

1.Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Zamawiający udzieli wyjaśnienia nie później niż  na 2 dni przed terminem otwarcia ofert /pod  warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert/.

2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże  jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono  specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania

źródła zapytania, a także zapytania i wyjaśnienia zamieści na stronie internetowej.

X. INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT

ORAZ  TRYBIE  OTWARCIA  I  OCENY  OFERT

1.   Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30 /Sekretariat/

·	Termin składania ofert.                  14- 06- 2010r.  godz.   10oo

·	Termin otwarcia  ofert                    14 -06- 2010r. godz.   1015

/pokój nr 6/

Oferty  złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy  bez otwierania  /art.84 ust.2/ Ustawy

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę /firmę/ oraz adres /siedzibę/

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

4.W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle protokół

z otwarcia ofert na jego wniosek

5. Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert  pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów

oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XI. ISTOTNE WARUNKI  UMOWNE

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 5 lat licząc

od daty odbioru końcowego.

Termin płatności za przedmiot zamówienia nie krótszy niż 30 dni licząc od daty

złożenia faktury wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

Postanowienia dotyczące kar umownych:

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień opóźnienia.                                                                                                c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.                                                                                           d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień opóźnienia

2.  W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę  gwarancji,Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad  a kosztami zostanie obciążony Wykonawca .

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy .W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wyłącznie za wykonanie części umowy.

5.Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru części robót. Ponadto Zamawiający zapłaci za zgromadzone materiały na placu budowy w ilościach przedstawionych  w zestawieniu materiałowym.

XII. TRYB  ZAWARCIA  UMOWY

1.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie   krótszym  niż  5 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze  oferty,  jednak  nie później  niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłoczne  doręczone wybranemu wykonawcy.

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W toku postępowania o zamówienie Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów  Ustawy - przysługują  środki ochrony prawnej  zgodnie z Działem VI Ustawy.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /t.j.Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655

z późn. zmianami/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:

1.Zakres i przedmiar robót   	                                      załącznik nr 1

2.Oferta				                         załącznik nr 2

3.Oświadczenie art. 22 Pzp		                         załącznik nr 3

4.Oświadczenie art. 24 Pzp		                         załącznik nr 4

5. Wykaz wykonywanych podobnych  prac

z okresu ostatnich trzech lat                                załącznik nr 5

6. Projekt umowy                                                     załącznik nr 6

Załącznik  do SIWZ

/ remont  dachu   w budynku

mieszkalno-usługowym przy ulicy  Kościuszki 1

59-225 Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

robót związanych z  remontem dachu ceramiczno - papowego przy ulicy Kościuszki 1 w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu ceramiczno - papowego w budynku mieszkalnym przy ulicy  Kościuszki 1

w Chojnowie .

CPV:  /Wspólny Słownik Zamówień/

45 0000000-7   roboty budowlane

III.   Zakres robót:

Zakres robót ujęty w załączniku  nr 1 do SIWZ tj:

1.	Wzmocnienie osłabionych krokwi nakładkami drewnianymi .

2.	Porażone powierzchniowo elementy drewniane więźby należy ociosać do zdrowego drewna za pomocą strugów i siekier .Elementy ciosane głębiej niż 2 cm należy wzmocnić poprzez brusowanie deskami grubości 32 mm.

3.	Wzmocnienie poluzowanych złączy elementów więźby za pomocą łączników systemowych stalowych płaskich i kątowych.

4.	Wykonanie izolacji ogniochronnej elementów drewnianych przy kominach przekładką z wełny mineralnej grubości 20 mm CONLIT 150P-ROCKWOOL.

5.	Wymiana pokrycia dachowego .Nowe pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej 380x180 mm ułożonej w koronkę , na sucho.

6.	Wymiana gąsiorów - stożkowe ułożone na taśmie wentylacyjno-uszczelniającej .

7.	Wykonanie nowego podkładu z łat ,folii dachowej i kontrłat .Folia dachowa niskoparoprzepuszczalna (dyfuzja>40)

8.	Montaż na połaci od strony podwórza płotków przeciwśniegowych.

9.	Z uwagi na osiowy rozstaw krokwi 0,85÷1,3 m przyjęto łaty o przekroju 60x60 mm

10.	Montaż ław kominiarskich

11.	Impregnacja preparatem FOBOS M-4 wszystkich elementów drewnianych więźby i stropodachu

w celu ochrony przed owadami ,grzybami i pleśniami  oraz przed działaniem ognia.

12. Impregnacja preparatem Altaxin drewnianych elementów okapu

12.	Przemurowanie komina od strony ul. Legnickiej ponad dachem z cegły pełnej klinkierowej klasy 350 wraz ze spoinowaniem.

13.	Wymiana i uzupełnienie tynków na kominach i na poddaszu  oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych na elementach ozdobnych i ścianach występujących powyżej okapu dachu.

14.	Montaż nowych okien połaciowych i wyłazów na dach

15.	Rozebranie pokrycia z papy i blachy

16.	Wymiana deskowania okapu

17.	Wymiana uszkodzonych desek deskowania, w przypadku bardzo dużej ilości zmurszałych i zgnitych elementów, wymiana całego deskowania na z płyt OSB3 gr. 22 mm

18.	Ułożenie dwóch warstw papy /podkładowa + 1* termozgrzewalna ( włóknina poliestrowa) grubość. nie mniej niż 5 mm

19.	Ułożenie pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm

20.	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej  gr. 0,6 mm

21.	( kominy ,ściany, pasy nadrynnowe, kosze)

22.	Wymiana rynien i rur spustowych .Rynny z blachy cynkowo-tytanowej, rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej.

23.	Wymiana uszkodzonych desek podłogowych

24.	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu i daszków zabezpieczających wejścia do sklepów  i budynku

24.Wywóz gruzu po wykonaniu robót

/część poddasza od strony ulicy Legnickiej ( na drugim poziomie) zagruzowana/

25.   Niezbędne prace murarsko-tynkarskie, uzupełnienia  i   inne roboty pomocnicze oraz  prace   związane z wykonaniem zakresu podstawowego

26.  Sposób składowania i wysokość opłat oraz sposób płatności należy uzgodnić

z przyjmującym odpady /podpisać stosowną umowną /- cena oferty nie będzie zawierać  kosztów

związanych ze składowaniem odpadów/

UWAGA! Zamawiający zaznacza ,że składowisko odpadów  w  Białej k/Chojnowa eksploatowane  przez CHZGKiM   nie przyjmuje odpadów z papy.

27.  Uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Uwaga!   Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace

oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,

aż do zakończenia i odbioru robót

łącznie z przyjęciem sposobu wymiany pokrycia  i wymiany obróbek

blacharskich na okapach od strony ulicy Legnickiej i ulicy Kościuszki.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót/ od strony ulicy/ zgłosi do zarządcy ulicy termin wykonywania robót, przewidywaną powierzchnię chodnika do zajęcia oraz poniesie wszelkie  koszty  dot. zajęcia części chodnika.

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.  Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki

budowlanej, przepisami bhp i ppoż.

2.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób nie powodujący zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników lokali niemieszkalnych oraz osób trzecich przebywających w budynku

i w obrębie terenu wykonywanych prac.

3.Wykonawca wykona niezbędne zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzenia robót oraz niezbędne zabezpieczenia wejścia i dojścia do budynku i do lokali usługowych.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.  Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  -

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

6.  Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

V. Zabezpieczenie terenu budowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2.W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich

naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką budowlaną  swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII. Rozliczenie robót budowlanych:

1.Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową.

2.Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 1/

i SST.

3. Cena  oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

tj. czynności, wymagania i badania ,wszelkie roboty pomocnicze, porządkowe  itp. ,nie ujęte

w przedmiarze robót  ,a niezbędne do realizacji  przedmiotu zamówienia .

Uwaga: Zamawiający posiada  projekt budowlany remontu dachu  budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Kościuszki 1  - do wglądu w siedzibie zamawiającego przy ulicy Drzymały 30 –II piętro pokój nr 5.

IX.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

1.Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Wykonawcy.

3.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

4.Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

5.Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy rozpocząć natychmiast.

X.  Podstawa płatności:

1.  Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy

po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

XI.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy.

W powyższym przypadku  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za wykonanie

części umowy.

Rozliczenie nastąpi po odbiorze wykonanej części robót oraz zapłaci za zgromadzone

materiały w ilościach przedstawionych w zestawieniu materiałowym.

XII. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XIII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych

w ustawie z dn.16.04.2004r. /Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych.

Załącznik nr 2

O F E R T A

Nazwa oferenta

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Siedziba oferenta

..........................................................................................................................

Nr tel./fax

..........................................................................................................................

dla  Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości –ul.Kościuszki 1 w Chojnowie

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont  dachu  ceramiczno-papowego  budynku   mieszkalno-usługowego

przy  ulicy   Kościuszki  1  w  Chojnowie.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za kwotę ryczałtową

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł  (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......%  co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

Termin realizacji zamówienia :……………………………………………….

Oświadczamy, że:

·	zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń

·	udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia  .............................

·	proponujemy  termin  płatności                           .............................dni

Akceptujemy :

- wskazany w SIWZ czas związania ofertą.

W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ istotnych warunków zamówienia  / SIWZ/ i Szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ i w miejscu

i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Dane oferenta:

Adres

Kod......................................................................................................................

Tel./fax.................................................................................................................

REGON................................................................................................................

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  4

O Ś W I A D C Z E N I E

O  NIEPODLEGANIU   WYKLUCZENIU  Z  POSTĘPOWANIA

Nazwa  oferenta ................................................................................................

...........................................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

...........................................................................................................................

Numer telefonu

...........................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 prawa zamówień publicznych  /Dz.U.  z 2004  Nr 19 poz.177

z późn. zmianami /

.................................................

Podpisano

/upoważniony  przedstawiciel  oferenta/

Załącznik  nr  3

O Ś W I A D C Z E N I E

W  TRYBIE  ART. 22 UST.1  PRAWA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

Nazwa  oferenta ................................................................................................

................................................................................................

Adres  oferenta  .................................................................................................

.................................................................................................

Numer telefonu .................................................................................................

Oświadczam , że :

1/  posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

2/  posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3/  znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/   nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.........................................

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Załącznik nr 5

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………    Numer faksu………………………………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  trzech lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.) ,że roboty te wykonano należycie

/referencje,protokoły odbiorów końcowych robót…../ .Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

……………………….dn………………

miejscowość

………………………………………………

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6

UMOWA /projekt/

zawarta w dniu                          w   Chojnowie   pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ulicy Kościuszki 1 w Chojnowie zwaną  dalej

Zamawiającym, którą  reprezentują:

a

figurującym  w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez              pod numerem    /Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej  z dni

/ zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Tj.  2007r. Dz.U. Nr 223,poz.1655. ze zm./ zawarto umowę o następującej treści:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont dachu  budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Kościuszki 1 w Chojnowie

2.Zakres prac określony jest w załączniku nr 1 i obejmuje także wszelkie roboty pomocnicze i dodatkowe związane z wykonaniem zakresu określonego w załączniku nr 1.

3 .Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót .

§  2

1.Wykonawca  informuje, że dokonał przeglądu przedmiotu umowy i oświadcza, ze zakres

umowy obejmuje kompleksowe wykonanie robót  gwarantujących uzyskanie szczelności

całego pokrycia dachu.

§  3

1.     Termin  rozpoczęcia  robót :

2.     Termin zakończenia  robót :

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót

aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  4

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy źródło poboru wody i energii elektrycznej. Korzystanie z wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę zostanie rozliczone:

energia elektryczna –  jako iloczyn mocy narzędzi i urządzeń o napędzie elektrycznym i cen jednostkowych

woda     -  wg   zużycia do celów  technologicznych /do zaprawy / oraz  do celów sanitarnych.

§   5

Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto:

w wysokości:                           zł  brutto ,słownie:

§   6

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową

jest  osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Kierownik budowy działa zgodnie z ustawą – Prawo  budowlane.

§   7

Organizacja i prowadzenie robót:

1. Budowę  należy realizować zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż. i innymi.

2.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób nie powodujący zagrożenia dla mieszkańców i użytkowników lokali niemieszkalnych oraz osób trzecich przebywających w budynku

i w obrębie terenu wykonywanych prac.

3.Wykonawca wykona niezbędne zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzenia robót oraz niezbędne zabezpieczenia wejścia i dojścia do budynku i do lokalu usługowego /sklepu/

4.Wykonawca w trakcie wykonywania robót, we własnym zakresie będzie dokonywał niezbędnych uzgodnień ,a w razie potrzeby uzyska wymagane  opinie i pozwolenia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów.

6.Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z remontem dachu zabezpieczy odkryte części dachu – przed przeciekaniem.

7.Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§  8

Opis  sposobu odbioru, usuwania wad:

1 .Po  zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do

odbioru końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w  obecności Wykonawcy.

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów  przepisami prawa budowlanego wraz z dokumentacją dotyczącą  zużytych

materiałów.

4.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie określonym

przez  Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie

-usuwanie  należy rozpocząć natychmiast –  licząc od dnia powiadomienia / za skuteczne

ustala się powiadomienie  przekazane przez Zamawiającego faxem lub  telefoniczne/ .

5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)jeżeli wady nadają się do usunięcia może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają  one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

6.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie   gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot /zwolnienie/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1.W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć  w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

2.Zamawiający dokona potrącenia kwot należnych za roboty związane z usuwaniem wad

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11.

§  10

1 .Wykonawca  wystawi fakturę w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§  11

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

2.Kwota wyliczonego zgodnie z pkt. 1 zabezpieczenia zostanie potrącona z wynagrodzenia

w dniu zapłaty.

§ 12

Strony postanawiają dodatkowo:

1. Ustala się ,że termin zakończenia robót może   zostać przesunięty w razie wystąpienia

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót .

2.Termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni

w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

§  13

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej-precyzującej obowiązki wykonawcy.

2.Jeżeli w okresie  gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej

w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć.

4.Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi  5 lat od końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§  14

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

w  piątym roku od daty odbioru końcowego robót.

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  15

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać,

co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do używania w budownictwie

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

3. Wykonawca   przedłoży Zamawiającemu na materiały zużyte do wykonania przedmiotu

umowy atesty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  16

Strony  postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  po

stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary  umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego brutto , za każdy dzień opóźnienia.

d)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru  przy odbiorze końcowym

robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

2.Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ,a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie określonym w   § 3 pkt. 1

b/ nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie

7 dni od  chwili otrzymania wezwania

c/ Wykonawca kontynuuje roboty odmiennie od projektu i zmian uzgodnionych pisemnie

z Zamawiającym

d/Wykonawca prowadzi roboty w sposób niezgodny z wymaganymi przepisami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa  mieszkańców i użytkowników lokalu użytkowego oraz osób trzecich przebywających w budynku i w obrębie terenu wykonywanych prac.

2.Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

3.W przypadku  określonym w pkt. 1 b Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za

wykonanie części przedmiotu umowy. stanowiącej zakończoną całość ,spełniającą warunki

określone w § 1 pkt. 2 oraz dokona zapłaty za wbudowane materiały.

Na wbudowane materiały Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

4.Rozliczenie  nastąpi po odbiorze wykonanych robót podlegających odbiorowi

oraz za zgromadzone  materiały w ilościach przedstawionych w zestawieniu materiałowym

§   18

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§   19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§    20

W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§    21

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A